## hoeveelheden leidingisolatie
Raming hoeveelheden voor verwijdering leidingisolatie
Vul onderstaande tabel zo juist en volledig mogelijk in. Raadpleeg hiervoor de asbestinventaris van de gebouwen. De methode van verwijdering kan u niet zelf kiezen, deze wordt per asbestmateriaal beschreven in de asbestinventaris. Als er in de asbestinventaris géén verwijdermethode beschreven staat dan kiest u voor verwijdering in hermetische zone.
Als de leidingisolatie verwijderd wordt in hermetische zone, vul dan de lopende meter in van de te verwijderen materialen EN kies de juiste grootte van de hermetische zone.
De grootte van de hermetische zone komt gewoonlijk overeen met de totale oppervlakte van alle lokalen waar leidingisolatie verwijderd moet worden. Kies de zone die overeenkomt met de hieronder aangegeven oppervlaktes. Als de leidingisolatie voorkomt in verschillende ruimtes die niet aan elkaar grenzen zijn er mogelijk meerdere hermetische zones nodig.
Als de leidingisolatie verwijderd wordt via de glovebag methode, vul dan de lopende meter in van de te verwijderen materialen.
Alléén de gele velden invullen aub. Niet alle velden hoeven ingevuld te worden
De OVAM gebruikt deze informatie om een eerste inschatting te maken van de kostprijs van de verwijdering van deze materialen. Nadien wordt er door een aannemer van de OVAM een offerte opgemaakt, specifiek voor de gebouwen waar de isolatie verwijderd zal worden.
VERWIJDERING IN HERMETISCHE ZONE
Aantal lm te verwijderen leidingisolatie invullen
| Verwijderen van gipsisolatie van leidingen in hermetisch afgesloten zone, van leidingen met diameter kleiner dan 15 cm | lm
| Verwijderen van gipsisolatie van leidingen in hermetisch afgesloten zone, van leidingen met diameter tussen 15cm en 25cm | lm
| Verwijderen van gipsisolatie van leidingen in hermetisch afgesloten zone, van leidingen met diameter groter dan 25 cm | lm
| Verwijderen van asbesthoudende isolatie rond luchtkanalen of apparaten | lm
Inschatting aantal hermetische zones invullen, al naar gelang de grootte van de zone
| zone met vloeroppervlakte kleiner dan 20 m² | Stuk
| zone met vloeroppervlakte tussen 20 m² en 40 m² | Stuk
| zone met vloeroppervlakte tussen 40 m² en 80 m² | Stuk
| zone met vloeroppervlakte tussen 80 m² en 160 m² | Stuk
| zone met vloeroppervlakte tussen 160 m² en 320 m² | Stuk
| zone met vloeroppervlakte tussen 320 m² en 500 m² | Stuk
Aanvullende info
| Grootte van de technische ruimte waar leidingisolatie moet verwijderd worden | m²
| Oppervlakte waar leidingisolatie moet verwijderd worden hoger dan hoogte > 5m | m²
VERWIJDERING VIA GLOVEBAG METHODE
| Verwijderen van gipsisolatie van leidingen met techniek genaamd 'glovebag', van leidingen met diameter kleiner dan 15 cm | lm
| Verwijderen van gipsisolatie van leidingen met techniek genaamd 'glovebag', van leidingen met diameter tussen 15 en 25 cm | lm
| Verwijderen van gipsisolatie van leidingen met techniek genaamd 'glovebag', van leidingen met diameter groter dan 25 cm | lm